ИНФОРМАЦИЯ

по предписаниям Пожарного надзора Шарыповского района   Красноярского  края

МБОУ Ивановской СОШ №2 на 2013г – 2014г

Предписание № 332  от 23.10.2012г.

| № | Содержание предписания | Срок выполнения | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включить в коллективный договор (соглашение) с работниками учреждения вопросы пожарной безопасности (ст.37(1)) | 15.04.2013г. | Выполнено |
| 2 | Организовывать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации с оформлением соответствующего акта проверки (п.61-2) | 15.04.2013г. | Выполнено |
| 3 | Обеспечить в здании дублирование сигналов средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны (№117-ФЗ ст.83.ч.7) | 15.07.2014г. | Выполнено. июль 2015 г. |