ИНФОРМАЦИЯ

по предписаниям Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Шарыповскому району   Красноярского  края

МБОУ Ивановской СОШ №2 на 2013г – 2014г

Предписания  № 81, №102, № 123  от 14.02.2012г.

| № | Содержание предписания | Срок выполнения | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | №123 : Обеспечить нормируемые показатели искусственной освещенности на рабочем месте повара | 01.03.2013г. | Выполнено |
| 2 | №123: Обеспечить нормируемые показатели искусственной освещенности на рабочих местах учащихся в кабинетах русского языка, географии, математики (п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10) | 01.03.2013г. | Выполнено |
| 3 | №81: Оборудовать при спортивно зале раздевальные для девочек и для альчиков (п.4.14. . СанПиН 2.4.2.2821-10) | 01.03.2013г. | Выполнено |
| 4 | №81: Обеспечить подачу горячей воды в раковины для мытья рук в помещении обеденного зала (п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10) | 01.03.2013г. | Выполнено |
| 5 | №81: Приобрести производственные столы «ГП», «Сухие продукты» с цельнометаллическим покрытием в помещение пищеблока (п.4.5., п.5.14. СанПиН 2.4.5.2409-08) | 01.03.2013г. | Выполнено |
| 6 | №81: Обеспечить горячей водой раковины для мытья рук персонала пищеблока (п.43.3., п.13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08) | 01.03.2013г. | Выполнено |
| 7 | №81: Приобрести контейнер для сбора пищевых отходов (п.2.12. СанПиН 2.4.5.2409-08) | 01.03.2013г. | Выполнено |
| 8 | №81: Оборудовать кран для забора воды на пищеблоке школы (п.3.13. СанПиН 2.4.5.2409-08) | 01.03.2013г. | Выполнено |
| 9 | №81: Оборудовать отдельный туалет для работников пищеблока (п.3.13. СанПиН 2.4.5.2409-08) | 01.03.2013г. | Выполнено |
| 10 | №81: Оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией над моечными ваннами в производственном помещении пищеблока (п.5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08) | 01.03.2013г. | Выполнено |
| 11 | №81: Подвести горячую воду к ванне для мытья уборочного инвентаря помещений пищеблока (п.5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08) | 01.03.2013г. | Выполнено |
| 12 | №81: Оборудовать в помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря умывальной раковины. (п.5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08) | 01.03.2013г. | Выполнено |
| 13 | №81: Оборудовать места и емкости для обработки фруктов (п.8.13. СанПиН 2.4.5.2409-08) | 01.03.2013г. | Выполнено |
| 14 | №102: Заменить кровати для детей старшей группы, кабинки для детей младшей группы дошкольного отделения с нарушенной целостностью покрытия (п.п. 18.2, 18.7. СанПиН 2.4.1.2660-10) | 01.03.2013г. | Выполнено |
| 15 | №102: Оборудовать в составе помещений пищеблока дошкольного отделения, работающего на полуфабрикатах: холодного цеха, моечной кухонной посуды, комнаты персонала, раздевалки, душевой и туалета для персонала, помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов. (п.п. 4.25, 15.14., 15.20. СанПиН 2.4.1.2660-10) | 01.03.2013г. | Срок выполнения продлен до 01.03.2015г. Предписание по пристройке холодного цеха не выполнено |
| 16 | №102: Исключить из питания дошкольников полуфабрикаты, не предназначенные для детского питания (п. 16.11. СанПиН 2.4.1.2660-10) | 01.03.2013г. | Выполнено |